台達InfraSuite資料中心

<https://www.youtube.com/watch?v=M125urLmxrQ&index=1&list=PL304E364FE73D7D19>

B

資料中心所耗費的電力是非常可觀的，耗電量是一般同面積辦公室的100倍，再用電成本不斷增加的趨勢下，所以建置與維護高效能的資料中心，成為資料中心管理者的重要課題，必須兼具模組化(Modularity)、高管理度(Manageability)、高靈活度(Agility)**、高效率(Efficiency)與高可靠度(Reliability)的資料中心，台達InfraSuite資料中心解決方案具備以上五大特點**;如果以非模組化來打造資料中心，未來面對擴充需求時，將面對費時與成本較高等問題，運用模組化的設計可以在短時間、與用較少人力與成本來快速完成資料中心的需求。